PAGE  
3

Государственное санитарно-эпидемиологическое 

нормирование Российской Федерации

____________________________________________________________

2.6.1. ИОНИЗИРУЮЩЕЕ ИЗЛУЧЕНИЕ,

РАДИАЦИОННАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ

Радиационный контроль и гигиеническая оценка источников питьевого водоснабжения и питьевой воды по показателям радиационной безопасности

Оптимизация защитных мероприятий

источников питьевого водоснабжения

с повышенным содержанием радионуклидов
Изменение № 1 к МУ 2.6.1.1981-05

Методические указания

МУ 2.6.1. 2719 - 10 

                                          Москва  - 2010 год

Радиационный контроль и гигиеническая оценка источников питьевого водоснабжения и питьевой воды по показателям радиационной безопасности. Оптимизация защитных мероприятий источников питьевого водоснабжения с повышенным содержанием радионуклидов. Изменение № 1 к МУ 2.6.1.1981-05: Методические указания МУ 2.6.1.2719- 10. - М.: Федеральный центр гигиены и эпидемиологии Роспотребнадзора, 2010 

1. Разработаны: О.Е. Тутельян (ФГУЗ ФЦГиЭ Роспотребнадзора); М.В. Кадука (ФГУН НИИРГ); А.Е. Бахур (ФГУП «ВИМС»).

2. Рекомендованы к утверждению Комиссией по санитарно-эпидемиологическому нормированию при Федеральной службе по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (протокол от 10   июня 2010 г. № 1).
3. Введены впервые
	
	"УТВЕРЖДАЮ"

Руководитель Федеральной службы

по надзору в сфере защиты прав

потребителей и благополучия человека, 

Главный государственный санитарный врач

Российской Федерации

_______________ Г.Г. Онищенко

«04» августа 2010 года

Дата введения: 01 октября 2010 г.


2.6.1. ИОНИЗИРУЮЩЕЕ ИЗЛУЧЕНИЕ,

РАДИАЦИОННАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ

Радиационный контроль и гигиеническая оценка источников питьевого водоснабжения и питьевой воды по показателям радиационной безопасности. Оптимизация защитных мероприятий источников питьевого водоснабжения с повышенным содержанием радионуклидов
Изменение № 1 к МУ 2.6.1.1981-05

Методические указания

МУ 2.6.1. 2713- 10

_____________________________________________________________________________

 Внести изменения в МУ 2.6.1.1981-05.

1. Пункт 1.1. главы 1 "Область применения" изложить в следующей редакции:

«1.1. Настоящие методические указания (МУ) распространяются на проведение радиационного контроля, включая производственный контроль, и гигиенической оценки по показателям радиационной безопасности источников питьевого водоснабжения и питьевой воды, подаваемой системами водоснабжения, либо находящейся в емкостях, либо бутилированной питьевой воды, включая минеральную природную столовую,  кроме лечебно-столовой и лечебной минеральной воды».

2. Пункт 2.3. главы 2 "Нормативные ссылки" изложить в следующей редакции:

«Санитарные правила и нормативы СП 2.6.1. 758 - 99. Нормы радиационной безопасности (НРБ-99)» на «Санитарные правила и нормативы СанПиН 2.6.1.2523-09. Нормы радиационной безопасности (НРБ-99/2009)».

3. В главе 3. "Термины и определения":

Определение «Повышенные уровни содержания природных радионуклидов» изложить в следующей редакции:

«Повышенные уровни содержания природных радионуклидов (в рамках данного документа) - удельные активности природных радионуклидов, превышающие уровни вмешательства (УВ), приведенные в Приложении 2а к НРБ-99/2009».

4. Пункт 4.5 главы 4 «Общие положения» изложить в следующей редакции:

«4.5. Требования по обеспечению радиационной безопасности населения при потреблении питьевой воды регламентированы НРБ-99/2009 и СП 2.6.1.1292-2003 и включают следующие основные положения:

· предварительная оценка качества воды по показателям радиационной безопасности проводится по удельной суммарной альфа- (Аα) и бета-активности (Аβ). Если значения показателей А( и Аβ не превышают 0,2 и 1,0 Бк/кг, соответственно, то дальнейшие исследования воды не являются обязательными;

· если при совместном присутствии в воде нескольких радионуклидов выполняется условие:


[image: image1.wmf]1

)

/

(

£

å

i

i

i

УВ

A

,     





(1)

где 
[image: image2.wmf]i

A

 – удельная  активность i–го радионуклида в воде, Бк/кг;

     УВi – соответствующий уровень вмешательства для i–го радионуклида, Бк/кг,

то мероприятия по снижению радиоактивности питьевой воды не являются обязательными».

5. Пункт 4.6 изложить в следующей редакции:

«4.6. При невыполнении условия (1) рассматривается вопрос о целесообразности разработки и осуществления защитных мероприятий с учетом принципа оптимизации. Обоснование характера вмешательства проводится в каждом конкретном случае на основании взвешивания пользы и вреда для здоровья населения с учетом результатов исследований воды используемых и альтернативных источников питьевого водоснабжения по совокупности показателей биологической, химической, радиационной безопасности и органолептических свойств, а также возможного ущерба в связи с прерыванием или ограничением водопотребления».

6. Пункт 4.7.  исключить

7. Пункт 6.3. главы 6. "Определение соответствия питьевой воды требованиям радиационной безопасности":

условие (2) изменить с  «Аα + Uα ( 0,1 Бк/кг» на «Аα + Uα ( 0,2 Бк/кг».

8. Пункт 6.6.  изложить в следующей редакции:

«6.6. В таблице 1 приведена рекомендуемая последовательность выполнения анализа радионуклидного состава воды в зависимости от измеренных значений удельной суммарной альфа- и бета-активности, позволяющая оптимизировать исследования при радиационном контроле воды. При формировании перечня контролируемых радионуклидов учитывались распространенность радионуклидов, их концентрация в воде и радиотоксикологические характеристики.

Величины суммарной альфа- и бета- активности не включают радионуклиды, излучающие низкоэнергетические бета-частицы, такие как 3H и 14C, а также некоторые газообразные и летучие радионуклиды, такие как 131I. Поэтому при их возможном присутствии в воде (например, в зонах наблюдения радиационных объектов I и II категорий по потенциальной опасности), определение удельной активности этих радионуклидов является обязательным».

9. В таблице 1: 

по строке 1 изменить с «Аα + Uα ( 0,1 Бк/кг» на «Аα + Uα ( 0,2»  и изложить в следующей редакции:

	№ п/п
	Измеренные значения суммарной альфа- и бета- активности, Бк/кг
	Контролируемые

радионуклиды
	Примечания

	1.
	
[image: image3.wmf]a

A

+ 
[image: image4.wmf]a

U

 ( 0,20


[image: image5.wmf]b

A

 + 
[image: image6.wmf]b

U

 ( 1,0
	Радионуклидный состав воды может не контролироваться
	


· Строку 2 исключить.

10. В пункте 6.8. изменить «Приложение П-2 НРБ-99» на «Приложение 2а НРБ-99/2009)» и изложить в следующей редакции:

«УВi - соответствующий уровень вмешательства для i–го радионуклида (УВ) согласно Приложению 2а НРБ-99/2009».

11. Пункт 6.9 изложить в следующей редакции:

«6.9. При выполнении условия (6) для ведения производственного контроля за показателями радиационной безопасности воды рекомендуется установление контрольных уровней для конкретного источника питьевого водоснабжения по удельной суммарной α- и (или) β- активности конкретного источника питьевого водоснабжения».

12. Пункт 8.1 главы 8. "Обоснование решения о целесообразности проведения защитных мероприятий» изложить в редакции:

«8.1. Основным критерием для принятия решения о необходимости разработки и осуществления мероприятий по снижению содержания радионуклидов в питьевой воде является удельная активность природных и техногенных радионуклидов».

13. Пункт 8.3 изложить в следующей редакции:

«8.3. Если при совместном присутствии в воде действующих источников питьевого водоснабжения нескольких природных радионуклидов условие 6 превышено не более чем в 10 раз, то вода признается соответствующей требованиям радиационной безопасности при обязательном установлении производственного контроля за содержанием основных радионуклидов в воде. При этом рассматриваются возможные способы снижения удельной активности отдельных радионуклидов в воде и принимается решение о целесообразности осуществления защитных мероприятий, направленных на уменьшение содержания радионуклидов в питьевой воде».
При вводе в эксплуатацию новых источников питьевого водоснабжения населения необходимо предусмотреть, чтобы в питьевой воде, поступающей водопотребителям, выполнялось условие (6)».
14. Пункт 8.4 изложить в следующей редакции:

«8.4. Если при совместном присутствии в воде действующих источников питьевого водоснабжения нескольких природных радионуклидов условие 6 превышено более чем в 10 раз, то вопрос об использовании ее для питьевого водоснабжения населения в каждом конкретном случае решается на основании санитарно-эпидемиологического заключения Федерального органа исполнительной власти, уполномоченного осуществлять государственный санитарно-эпидемиологический надзор. Одновременно утверждается план мероприятий по обеспечению качества воды, соответствующей гигиеническим нормативам, включая календарный план работ, сроки их выполнения и объемы финансирования».

15. Пункт 8.5 исключить

16. Второй и третий абзацы пункта 8.5. изложить в следующей редакции:

 «происхождение загрязнения: техногенное или природное. В случае загрязнения источника водоснабжения техногенными радионуклидами выше уровней вмешательства защитные мероприятия проводятся обязательно, независимо от наличия других факторов. При этом источник воды должен быть исключен из водоснабжения населения, а если содержание техногенных радионуклидов в воде не превышает соответствующих уровней вмешательства, то защитные мероприятия должны быть направлены на ограничение интенсивности или ликвидацию путей поступления техногенного  загрязнения в питьевую воду.

        Степень превышения норматива: если удельные активности природных радионуклидов в питьевой воде превышают соответствующие уровни вмешательства более чем в 10 раз, мероприятия по снижению содержания радионуклидов в воде проводятся обязательно, независимо от наличия других факторов». 

17. Пункт 8.11.   изложить в следующей редакции:

«8.11. Контроль за показателями радиационной безопасности и мероприятия по снижению радиоактивности воды из частных источников питьевого водоснабжения проводят их владельцы.

По результатам контроля владелец источника водоснабжения должен быть проинформирован о качестве питьевой воды по показателям радиационной безопасности и возможных последствиях ее использования для питьевых целей».

18. В главе 9. "Производственный радиационный контроль":

Пункт 9.3   изложить в следующей редакции редакции:

«9.3. В дальнейшем производственный контроль осуществляется не реже 1 раза в год.

9.3.1. При выполнении условия (6) контроль осуществляется по показателям удельной суммарной альфа- и бета-активности, а для подземных источников и по содержанию радона. При этом, если значения показателей удельной суммарной альфа- и/или бета-активности превышают значения 0,2 и 1,0 Бк/кг, соответственно, то рекомендуется установление контрольных уровней по данным показателям».

9.3.2. Контроль содержания отдельных радионуклидов в воде проводится в случаях превышения установленных контрольных уровней или при невыполнении условия (6). При этом допускается определять только те радионуклиды, вклад которых в условие (6) составляет 80 % и более».

19. Пункт 9.4  исключить. 

20. Пункт  9.5 исключить.
21. Приложение 1 изложить в следующей редакции: 

Приложение 1

Схема радиационного контроля и санитарно-эпидемиологической оценки пригодности воды для питьевых целей по показателям радиационной безопасности


[image: image7]
22. Приложение 2  изложить в следующей редакции:

Приложение 2

Уровни вмешательства (УВ) по удельной активности радионуклидов

в питьевой воде (извлечение из приложения 2а к НРБ-99/2009) 

	Радионуклид и вид излучения
	Т1/2
	УВ вода
(Бк/кг)

	Радионуклиды распространены повсеместно,

вероятность достижения или превышения значений УВ высокая

	234U (
[image: image8.wmf]a

)
	2,44×105 лет
	2,8

	238U (
[image: image9.wmf]a

)
	4,47×109 лет
	3,0

	226Ra (
[image: image10.wmf]a

)
	1,60×103 лет
	0,49

	228Ra (
[image: image11.wmf]b

)
	5,75 лет
	0,2

	224Ra (
[image: image12.wmf]a

)
	3,66 сут
	2,1

	210Po (
[image: image13.wmf]a

)
	138 сут
	0,11

	222Rn (
[image: image14.wmf]a

)
	3,82 сут
	60

	Радионуклиды распространены повсеместно,

достижение или превышение значений УВ возможно в отдельных случаях

	210Pb (
[image: image15.wmf]b

)
	22,3 лет
	0,2

	228Th (
[image: image16.wmf]a

)
	1,91 лет
	1,9

	230Th (
[image: image17.wmf]a

)
	7,70×104 лет
	0,65

	232Th (
[image: image18.wmf]a

)
	1,40×1010 лет
	0,6

	Радионуклиды, контроль за которыми осуществляется в зонах наблюдения радиационных объектов I и II категорий по потенциальной опасности, в районах техногенного загрязнения

	3H (
[image: image19.wmf]b

)
	12,3 лет
	7600

	14C (
[image: image20.wmf]b

)
	5,73×103 лет
	240

	60Co (
[image: image21.wmf]g

b

,

)
[image: image22.wmf]
	5,27 лет
	40

	89Sr (
[image: image23.wmf]b

)
	50,5 сут
	53

	90Sr (
[image: image24.wmf]b

)
	29,1 лет
	4,9

	129I (
[image: image25.wmf]b

)
	1,57×107 лет
	1,3

	131I (
[image: image26.wmf]g

b

,

)
	8,04 сут
	6,2


	134Cs (
[image: image27.wmf]g

b

,

)
	2,06 лет
	7,2

	137Cs (
[image: image28.wmf]g

b

,

)
	30,0 лет
	11

	238Pu (
[image: image29.wmf]a

)
	87,7 лет
	0,6

	239Pu (
[image: image30.wmf]a

)
	2,41×104 лет
	0,55

	240Pu (
[image: image31.wmf]a

)
	6,54×103 лет
	0,55

	241Аm (
[image: image32.wmf]a

)
	4,32×102 лет
	0,69


23. В Приложении 3а  изложить в редакции:

Приложение 3а

Дозовые коэффициенты для отдельных радионуклидов рядов

урана и тория при поступлении в организм взрослых людей с водой, мЗв/Бк


[image: image33.wmf]Таблица 1.1
Дозовые коэффициенты для основных* радионуклидов ряда 238U
	Радионуклид
	Период полураспада
	Тип распада
	Дозовый коэффициент при пероральном поступлении 

	238U
	4,77×109 лет
	α
	4,5×10-5

	234Th
	24,10 дней
	β
	3,4×10-6

	234U
	2,45×105 лет
	α
	4,9×10-5

	230Th
	7,7×104 лет
	α
	2,1×10-4

	226Ra
	1600 лет
	α
	2,8×10-4

	210Pb
	22,3 года
	β
	6,9×10-4

	210Bi
	5,013 дня
	β
	1,3×10-6

	210Po
	138,4 дня
	α
	1,2×10-3


Таблица 1.2

Дозовые коэффициенты для основных радионуклидов ряда 232Th, мЗв/Бк

	Радионуклид
	Период полураспада
	Тип распада
	Дозовый 

коэффициент при пероральном поступлении

	232Th
	1,405×1010 лет
	α
	2,3×10-4

	228Ra
	5,75 лет
	β
	6,9×10-4

	228Th
	1,913 лет
	α
	7,2×10-5

	224Ra
	3,66 дней
	α
	6,5×10-5


*численные значения дозовых коэффициентов для остальных радионуклидов семейства меньше минимального из приведенных в таблице в 10 и более раз.

24. Приложение 5  изложить в следующей редакции:

Приложение 5

Перечень методик, используемых при радиационном контроле питьевой воды
1. Отбор и подготовка проб питьевой воды для определения показателей радиационной безопасности. Методические рекомендации, утв. Роспотребнадзором от 27.12.2007 г. № 0100/13609-07-34.

2. ГОСТ Р 51730-2001. Вода питьевая. Метод определения суммарной удельной активности радионуклидов.

3. ИСО 9696-2007. Качество воды. Измерение общей альфа-активности в неминерализованной воде. Метод с применением концентрированного источника.

4. ИСО 9697-2008. Качество воды. Измерение общей бета-активности в неминерализованной воде. Метод с применением концентрированного источника.

5. Суммарная активность альфа- и бета-излучающих радионуклидов в природных водах (пресных и минерализованных). Подготовка проб и измерения. Методические рекомендации. Москва, ВИМС, 2009. Утв. ЦМИИ ФГУП ВНИИФТРИ Ростехрегулирование, 2009.

6. Методика выполнения измерений объемной активности полония-210 и свинца-210 в  природных водах альфа- бета- радиометрическим методом с радиохимической подготовкой. Свидетельство ЦМИИ ГНМЦ ВНИИФТРИ Госстандарта РФ № 49090.3Н618 от 18.12.2003 г.; Свидетельство НСАМ № 396-ЯФ, Москва, ВИМС, 2001-2003.

7. Методика выполнения измерений объемной активности изотопов урана (234,238) в природных водах с минерализацией до 5 г/дм3 альфа-спектрометрическим методом с радиохимической подготовкой. Свидетельство ЦМИИ ГНМЦ ВНИИФТРИ Госстандарта РФ № 49090.3Н628 от 18.12.2003 г. Свидетельство НСАМ № 381-ЯФ, Москва, ВИМС, 2003.

8. Методика выполнения измерений объемной активности изотопов радия (226,228) в пробах природных вод с минерализацией до 5 г/дм3 альфа- бета- радиометрическим методом с радиохимической подготовкой. Свидетельство ЦМИИ ГНМЦ ВНИИФТРИ Госстандарта РФ № 40090.6Б327 от 28.02.2006 г., Москва, ВИМС, 2000.

9. Методика выполнения измерений удельной активности радионуклидов  238U, 234U, 232Th, 230Th, 228Th, 228Ra, 226Ra, 224Ra, 210Pb, 210Po, 40K, 137Cs, 90Sr и суммарной удельной активности альфа-, бета-излучающих радионуклидов в воде с применением альфа-бета радиометра и альфа-спектрометра. Свидетельство ФГУП «ВНИИМ им. Д.И. Менделеева» Федерального государственного агентства по техническому регулированию и метрологии № 1212/07 от 26 октября 2007 г.

10. Методика выполнения измерений. Удельная активность радона-222 в воде. Свидетельство ФГУП «ВНИИМ им. Д.И. Менделеева» Федерального государственного агентства по техническому регулированию и метрологии № 1058/07 от 18.10.2007 г.

11. Методика радиохимического приготовления счетных образцов из проб питьевой воды для измерения активности Po-210, общей альфа-активности (без Ро-210) и общей бета-активности (без К-40) на радиологическом комплексе с программным обеспечением «Прогресс». Свидетельство об аттестации методики ФГУП ВНИИФТРИ № 42090.6В525 от 27.03.2006 г.

12. Методика приготовления счетных образцов из проб питьевой воды для измерения активности ЕРН с использованием радиологического комплекса с программным обеспечением «Прогресс». Свидетельство об аттестации методики ФГУП ВНИИФТРИ № 42090.6В524 от 27.03.2006 г.

13. Методика выполнения измерений объемной активности изотопов тория (232, 230, 228) в природных водах с минерализацией до 5 г/дм3 альфа-спектрометрическим методом с радиохимической подготовкой. Свидетельство ЦМИИ ГНМЦ ВНИИФТРИ Госстандарта РФ № 49090.3Н625 от 18.12.2003 г.; Свидетельство НСАМ № 461-ЯФ, Москва, ФГУП ВИМС, 2003.

14. Методика выполнения измерений объемной активности изотопов плутония (239+240, 238) в природных водах с минерализацией до 5 г/дм3 альфа-спектрометрическим методом с радиохимической подготовкой. Свидетельство ЦМИИ ГНМЦ ВНИИФТРИ Госстандарта РФ № 49090.3Н622 от 18.12.2003 г.; Свидетельство НСАМ № 407-ЯФ, Москва, ВИМС, 1999.

15. Методика экспрессного измерения объемной активности 222Rn в воде с помощью радиометра радона типа РРА-01М. Утв. ЦМИИ ГП ВНИИФТРИ Госстандарта РФ 10.07.98.

Определение суммарной


�EMBED Equation.3���- и�EMBED Equation.3���-активности





Удельная суммарная


�EMBED Equation.3���-активность �EMBED Equation.3���0,2 Бк/л


и удельная суммарная


�EMBED Equation.3���-активность�EMBED Equation.3���1,0 Бк/л








Удельная суммарная


�EMBED Equation.3���-активность >0,2 Бк/л


или удельная суммарная


�EMBED Equation.3���-активность >1,0 Бк/л








Определение содержания


отдельных радионуклидов (Ai)





� EMBED Equation.3  ��� > 1





Вода пригодна:


Никакие дополнительные действия не требуются





Рассмотрение ситуации и при необходимости принятие корректировочных действий для снижения содержания радионуклидов в воде





� EMBED Equation.3  ���





Установление контрольных уровней суммарной (- и (- активности для конкретного региона (источника питьевого водоснабжения)








PAGE  

[image: image34.wmf]a

[image: image35.wmf]b

[image: image36.wmf]a

[image: image37.wmf]£

[image: image38.wmf]b

[image: image39.wmf]£

[image: image40.wmf]a

[image: image41.wmf]b

[image: image42.wmf])

/

(

i

i

i

УВ

A

å

[image: image43.wmf]1

)

/

(

£

å

i

i

i

УВ

A

_990019529.unknown

_994416420.unknown

_1100700707.unknown

_1316939307.unknown

_1100515958.unknown

_1100675376.unknown

_1100700589.unknown

_1100515614.unknown

_994416338.unknown

_990019651.unknown

_990019841.unknown

_975913646.unknown

_975913648.unknown

_990019449.unknown

_975913647.unknown

_975913636.unknown

_975913640.unknown

_975913645.unknown

_975913639.unknown

_975913635.unknown

